## Control
Peak | Start | RT | End | Height | Area | Area °/a
1 | 3.582 | 3.754 | 3.817 | 1162539252 | 7821022971 | 100
2 | 5.042 | 5.07 | 5.142 | 326799710 | 432422454.4 | 5.53
3 | 6.812 | 6.855 | 6.934 | 674848992.1 | 1096761509 | t4.02
4 | 7.7 | 7.728 | 7.757 | 15962t812.3 | 208008964.9 | 2.66
5 | 9.561 | 9.596 | 9.629 | 171194478 | 275192157.7 | 3.52
6 | 11.405 | 11.448 | 11.541 | 133527380.4 | 250755487.7 | 3.21
7 | 13.078 | 13.119 | 13.223 | 118130289.9 | 257899869 | 3.3
8 | 13.505 | 13.537 | 13.57 | 141181776.8 | 240078795.2 | 3.07
9 | 13.69 | 13.725 | 13.806 | 129946621 | 252877333.8 | 3.23
10 | 14.098 | • 14.133 | 14.255 | 158543181.1 | 391590190.7 | 5.01

## Pb 15 Days
Peak | Start | RT | End | Height | Area | Area °/o
1 | 3.072 | 3.095 | 3.432 | 50799872 | 353539598.2 | 2.57
2 | 3.592 | 3.823 | 3.901 | 1360024101 | 13754836569 | 100
3 | 5.047 | 5.073 | 5.138 | 213757602.4 | 287266240.4 | 2.09
4 | 5.276 | 5.306 | 5.337 | 108029109.8 | 149095843.1 | 1.08
5 | 6.81 | 6.85 | 6.923 | 632343469.4 | 1022007915 | 7.43

## Table 21
Data Filename Sample Type Instrument Name Acq Method IRî'1 Calibration Stat?s Comment | Pb lead_30 days.D GCMS-ALS Plant extractSCAN_.M Not Applicabte | Sample Name Pb lead_30 days Position 54 User Name GCMSMS-HP\Preetam Acquired Time 17/07/2023 12:40:05 DA Nethod default.m

## Pb 30 Days
Peak | Start | RT | End | Height | Area | Area /o
1 | 3.069 | .3.082 | 3.212 | 742S2416 | 274621577.5 | 2.33
2 | 3.61 | 3.818 | 3.863 | 1292206848 | 11775596029 | 100
3 | 5.05 | 5.075 | 5.134 | 280328303.8 | 380503679.7 | 3.23
4 | 5.276 | 5.309 | 5.339 | I4586F429.6 | 206149690.2 | 1.75
5 | 5.998 | 6.031 | 6.072 | 133576815.9 | 522885386.3 | 4.44
6 | 6.815 | 6.853 | 6.926 | 787953541.7 | 1312458132 | 11.15
7 | 7.322 | 7.347 | 7.401 | 118796780.1 | 165612431.5 | 1.41
8 | 9.604 | 9.647 | 9.691 | 65793301.06 | 1208617F7.7 | 1.03
9 | 9.808 | 9.845 | 9.877 | 81134722.61 | 120629748.9 | 1.02
10 | 14.092 | 14.126 | 14.298 | 59277223.27 | 186999254.4 | 1.59

## Table 31
Data Filename Sample Type Enstrument Name Acq Method IRN Calibration Statys Comment | Pb Iead_45 days.D GCMS-ALS Plant extractSCAN_.M Not Applicable | Sample Name Pb lead_45 days Position 52 User Name GCMSMS-HP\Preetam Acquired Time 17/07/2023 11:16:05 DA Nethod default.m

## Pb 45 Days
Peak | Start | RT | End | Hetght | Area | Area i'o
1 | 3.065 | 3.085 | 3.134 | 218792252.1 | 551428127.6 | 5.94
2 | 3.579 | 3.754 | 3.813 | 1268836378 | 9280192694 | 100
3 | 5.04 | 5.068 | 5.126 | 216197535.9 | 304334339.1 | 3.28
4 | 5.276 | 5.306 | 5.339 | 176180978.5 | 252510920.2 | L72
5 | 5.818 | 5.844 | 5.996 | 111574158.6 | 1306386363 | 14.08
6 | 6.812 | 6.85 | 6.929 | 745655900.5 | 1247835195 | 13.45
7 | 7.328 | 7.347 | 7.368 | 143819009.2 | 173244516.7 | L87
8 | 9.604 | 9.647 | 9.697 | 104921314.8 | 203478910.9 | 2.19
9 | 13.495 | 13.53 | 13.555 | 86884345.24 | 141750501.8 | 1.53
10 | 14.092 | 14.126 | 14.301 | 87230707.33 | 266560451.6 | 2.87

## Table 40
Data Filename Sample Type Instrument Name Acq Method IRM Calibration Status Comment | Pb_OA_SA_15 days.D GCMS-ALS Plant extractSCAN .UI Not Applicable | Sample Name Pb_OA_SA_15 days Position 56 User Name GCMSMS-HP\Preetam Acquired Time 17/07/2023 14:47:32 DA Nethod default.n

## PB+OA+SA 15 Days
Peak | Start | RT | End | Height | Area | Area °/a
I | 3.741 | 3.81 | 3.819 | 405268801.3 | 973149537 | 11.78
2 | 3.82 | 3.823 | 3.854 | 254900531.9 | 144225278.6 | 1.75
3 | 3.863 | 3.939 | 3.942 | 500633110.5 | 1164046292 | 14.09
4 | 3.942 | 3.962 | 3.974 | 623308348.2 | 1023446208 | 12.38
5 | 5.065 | 5.103 | 5.143 | 373604939.8 | 516483102.8 | 6.25
6 | 5.587 | 5.638 | 5.669 | 1053813524 | 1753096999 | 21.21
7 | 6.827 | 6.858 | 6.896 | 616332141.4 | 976021718.6 | 11.81
8 | 8.926 | 9.016 | 9.092 | 2286616493 | 8263597683 | 100
9 | 9.092 | 9.115 | 9.196 | 259858112.2 | 683531728.8 | 8.27
10 | 9.272 | 9.333 | 9.383 | 394387852.9 | 814773934.8 | 9.86

## Table 50
Data Filename Sample Type Instrument Name Acq Method TRM Calibration Status Comment | Pb_OA_$A_30 days.D GCMS-ALS Plant extractSCAN_.M Not Applicable | Sample Name Pb_OA SA_30 days Position 57 User Name ?CNSMS-HP\Preetam Acquired Time 17/07/2023 15:29:21 DA Nethod default.m

## Pb+OA+SA 30 Days
Peak | Start | RT | End | Height | Area | Area /o
1 | 3.054 | 3.085 | 3.118 | 253721614.9 | 603826990.8 | 7.S7
2 | 3.577 | 3.749 | 3.807 | 1177653010 | 7973241875 | 100
3 | 5.039 | 5.065 | 5.128 | 246009042.8 | 341882593.1 | 4.29
4 | 5.276 | 5.309 | 5.337 | 145069225.7 | 203942741.6 | 2.56
5 | 6.815 | 6.85 | 6.917 | 687134510 | t118976720 | 14.03
6 | 7.142 | 7.175 | 7.21 | 63120273.76 | 99341407.63 | 1.25
7 | 7.322 | 7.347 | 7.383 | 132903134 | 177596764.7 | 2.23
8 | 9.607 | 9.647 | 9.695 | 89872520.78 | 177444271.2 | 2.23
9 | 9.797 | 9.845 | 9.909 | 60884896.77 | 102865458.1 | 1.29
10 | 14.093 | 14.126 | 14.296 | 100517757.9 | 287884818.1 | 3.61

## Pb+OA+SA 45
Data Filename Sample Type Instrument Name Acq Method ERN Calibration Status Comment | Pb_OA_SA_45 days.D GCNIS-ALS Plant extractSCAN_.M Not Applicable | Sample Name Pb_OA_SA 45 days Position SS User Name GCMSMS-HP\Preetam Acquired Time 17/07/2023 l3:22:25 DA method default.m

## Pb+OA+SA 45 Days
Peak | Start | RT | End | Height | Area | Area mo
1 | 3.488 | 3.503 | 3.551 | 78734174.38 | 172739921.1 | 1.47
2 | 3.659 | 3.858 | 3.936 | 1283328349 | 11728724573 | 100
3 | 5.056 | 5.085 | 5.139 | 307500353.3 | 430940685.9 | 3.67
4 | 5.278 | 5.314 | 5.342 | 205287408 | 289457888.9 | 2.47
5 | 6.221 | 6.2R4 | 6.28 | 141509839.3 | 189938150.4 | 1.62
6 | 6.81 | 6.86 | 6.909 | 929383585.9 | 1706066053 | 14.55
7 | 7.324 | 7.35 | 7.375 | 171106870.9 | 222770100.5 | 1.9
8 | 9.604 | 9.647 | 9.705 | 115371761.5 | 227310642.3 | 1.94
9 | 9.807 | 9.845 | 9.921 | 178561651.8 | 291832902.6 | 2.49
10 | 14.09 | 14.128 | 14.237 | 90444640.42 | 260958652.7 | 2.22